АО «Научно-производственное предприятие «Эталон»

ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009

Протокол градуировки

№ 27 от 13-07-26y

Наименование СИ: термопреобразователь сопротивления

| Тип СИ | Регистр. № | Зав. № | Год вып. | Заказчик | НСХ | Кл. допуска | Диапазон, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСМ 9201 027-95 | - | 1014 | 2014 | Заказчик | 100М(100M) | B | 0...150 |

Методика: ГОСТ 8.461-2009 ГСИ «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки».

Средства измерений:

эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 0...420°С, ЭТС-100, 34340032, 2020-07-05

калибратор сухоблочный КС 1200-2 № 00003

мегаомметр: 4654, № 32465

Условия:

температура окружающего воздуха, °С	(20±5)	22.0

относительная влажность воздуха, 	(не более 80)	45.0

атмосферное давление, кПа	(84…106,7)	768.0

Внешний осмотр, проверка электрической прочности изоляции, электрического сопротивления изоляции:

| Тип СИ | Зав. № | Замечания по внешнему осмотру | Электрическое сопротивление изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСМ 9201 027-95 | 1014 | Без замечаний | В норме |

Проверка отклонения сопротивления ТС от НСХ: (значения сопротивлений приведены к температуре точек калибровки)

| Тип СИ | ТСМ 9201 027-95 |
| --- | --- |
| Зав. № | 1014 |
| Rвыв, Ом | 0.0 |
| Т1, оС | 428996.7296000001 |
| R1, оС | 429383.7636125 |
| Т2, оС | 428996.7296000001 |
| R2, оС | 429387.0025375 |

Поверитель 		 Калибровка ТС

подпись	Ф.И.О.