## EDE
DEB - Diagnostics Lab (FCUs 1.11 and 1.12)
# PROJECT_NAME | IFM Diamond Light Source
# VERSION_OF_REFERENCEFILE | 1
# TIMESTAMP_OF_LAST_CHANGE | 02.04.2026
# VERSION_OF_LAYOUT | 2.2
# mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional
# keyname | device-obj-instance | object-name | object-type | object-instance | description | present-value-default | min-present-value | max-present-value | commandValue | hi-limit | low-limit | unit-code | Inactive-Text | Inactive-Text | Active-Text | unit-code | IP
DEB'1stFlr'B1.1.01'NatV'B1.1.17'TR | 16864 | DEB'1stFlr'B1.1.01'NatV'B1.1.17'TR | 2 | 317 | Room temperature | 0 | -3.402822E+38 | 3.402822E+38 |  |  |  | °C |  |  |  | °C | 192.168.6.4
DEB'1stFlr'MVHR(01-10)'TCtl'TSu | 68620 | DEB'1stFlr'MVHR(01-10)'TCtl'TSu | 0 | 1 | DEB MVHR-01-10 Supply Air Temperature | 19.9 | -50 | 80 |  |  |  | °C |  |  |  | °C | 192.168.6.14
DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-11'TSu | 68665 | DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-11'TSu | 0 | 7 | Supply air temperature | 0 | -50 | 80 |  |  |  | °C |  |  |  | °C | 192.168.6.65
DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-11'FanVarSpd | 68665 | DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-11'FanVarSpd | 1 | 3 | Variable speed fan | 0 | 0 | 100 |  |  |  | % |  |  |  | % | 192.168.6.65
DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-11'CclVlvPos | 68665 | DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-11'CclVlvPos | 1 | 4 | Cooling coil valve position | 0 | 0 | 100 |  |  |  | % |  |  |  | % | 192.168.6.65
DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-11'HclVlvPos | 68665 | DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-11'HclVlvPos | 1 | 13 | Heating coil valve position | 0 | 0 | 100 |  |  |  | % |  |  |  | % | 192.168.6.65
DEB'1stFlr'B1.1.17'FCU_01-11'RHvacCoo'TCtlC'SpCCmf | 68665 | DEB'1stFlr'B1.1.17'FCU_01-11'RHvacCoo'TCtlC'SpCCmf | 2 | 48 | Cooling setpoint for comfort | 0 | [5 empty] | °C |  |  |  | °C | 192.168.6.65
DEB'1stFlr'B1.1.17'FCU_01-11'RHvacCoo'TCtlH'SpHCmf | 68665 | DEB'1stFlr'B1.1.17'FCU_01-11'RHvacCoo'TCtlH'SpHCmf | 2 | 30 | Heating setpoint for comfort | 0 | [5 empty] | °C |  |  |  | °C | 192.168.6.65
DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-12'TSu | 68666 | DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-12'TSu | 0 | 7 | Supply air temperature | 0 | -50 | 80 |  |  |  | °C |  |  |  | °C | 192.168.6.66
DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-12'FanVarSpd | 68666 | DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-12'FanVarSpd | 1 | 3 | Variable speed fan | 0 | 0 | 100 |  |  |  | % |  |  |  | % | 192.168.6.66
DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-12'CclVlvPos | 68666 | DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-12'CclVlvPos | 1 | 4 | Cooling coil valve position | 0 | 0 | 100 |  |  |  | % |  |  |  | % | 192.168.6.66
DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-12'HclVlvPos | 68666 | DEB'1stFlr'B1.1.17'RSegm_01-12'HclVlvPos | 1 | 13 | Heating coil valve position | 0 | 0 | 100 |  |  |  | % |  |  |  | % | 192.168.6.66